DANH MỤC CHI TIẾT

GÓI THẦU : CUNG CẤP KHÍ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2023

(Đính kèm Thông báo số          /TB-BVNĐ2 ngày       /       /2023)

| STT | Danh mục hàng hóa | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oxy lỏng Chất lượng: ≥ 99,6% | Kg | 650.000 |
| 2 | Oxy khí (6m3/chai) Quy cách: chai 40 lít chứa 6m3 Oxy Chất lượng: ≥ 99,6% | Chai | 50 |
| 3 | Oxy khí (<0,5 ÷ 1m3/chai) Quy cách: chai 6,6 lít chứa 1,5m3 Oxy Chất lượng: ≥ 99,6% | Chai | 4.500 |
| 4 | Khí CO2 Chất lượng: ≥ 99,6% | Kg | 1.000 |
| 5 | Khí Nitơ chuẩn bình 10 lít áp suất 137 bar - Hàm lượng khí NO là ≥ 1.000ppm trong khí Nitơ chuẩn ≥ 99,9%. - Quy cách: Đóng gói trong chai nhôm có dung tích 10 lít, áp suất 137 bar. | Chai | 40 |
| 6 | Khí Air - Chất lượng: ≥ 99,6% - Quy cách: Đóng gói trong chai thép chịu được áp lực cao, áp suất ≥ 120kg/ cm2, khối lượng khí CO2 trong chai: chai dung tích 40 lít chứa được 25 kg CO2. | Chai | 3 |

- Yêu cầu về trang thiết bị cho Bệnh viện mượn sử dụng:

- Các trang thiết bị trung tâm Oxy bồn lỏng theo tiêu chuẩn Châu Âu (hoặc tương đương) và được kiểm định, mua bảo hiểm rủi ro cháy nổ cho Bệnh viện mượn sử dụng bao gồm:

- 01 Bồn chứa oxy lỏng dung tích chứa khoảng ≥ 9.000 lít, áp lực làm việc ≥ 17 bars (Sản xuất 10 năm trở lại đây);

- 01 Bộ hóa hơi công suất ≥ 140 m3/h, áp lực làm việc ≥ 40 bars;

- 01 Cụm điều áp công suất ≥ 250 m3/h, áp lực làm việc ≥ 17 bars;

- 01 Móng bồn và hàng rào bảo vệ;

- 01 Hệ thống đường ống nối từ trạm Oxy lỏng tới các khoa phòng.

- Bình chứa (vỏ chai) số lượng theo nhu cầu sử dụng thực tế của bệnh viện.

* Ghi chú:

- Thời gian lắp đặt bồn trung tâm Oxy lỏng: tối đa là 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Các trang thiết bị do nhà thầu cung cấp hoặc cho Bệnh viện mượn phải được kiểm định an toàn theo quy định trước khi đưa vào sử dụng và toàn bộ chi phí trong quá trình kiểm định do nhà thầu chịu.

- Cung cấp đầu van chai, van và bình chứa khí cung cấp phù hợp với các thiết bị sử dụng hiện hữu của Bệnh Viện và chi phí do nhà thầu chịu.

- Thời gian kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị cho mượn 01 tháng/lần, chi phí do nhà thầu chịu.

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Huỳnh Trọng Dân