## Sheet1
Phụ lục 1: Danh mục hàng hóa mời chào giá
(Đính kèm Thông báo số:…......./TB-BVNĐ2 ngày ...… tháng …... năm 2023)
STT | Tên hàng hóa | ĐVT | Tiêu chí kỹ thuật
1 | Bicromate kali | Chai 500g | - Muối K2Cr2O7 dạng bột mịn, màu đỏ cam, tinh khiết dùng trong phòng thí nghiệm, kết hợp H2SO4 tạo hỗn hợp Sulfocromic ngâm dụng cụ thủy tinh. | HC
2 | Chủng chuẩn Helicobacter Pylori ATCC 43504 | Chủng | - Chủng dùng QC môi trường, hóa chất nuôi cấy | HC
3 | Cốc đựng mẫu | Cái | - Quy cách: ≥1000 cái/gói | HC
4 | Determine HIV 1/2 | Test | - Xét nghiệm dựa trên nguyên lý miễn dịch sắc ký để phát hiện kháng thể HIV 1/2 | HC
5 | Dung dịch rửa tay thường quy | Chai | - Xà phòng rửa tay diệt khuẩn. - Thể tích tối thiểu 500ml. | HC
6 | Chất tẩy rửa, khử khuẩn dụng cụ y tế. Chất tẩy rửa kiềm và enzyme | Can | Chất tẩy rửa kiềm và enzyme, dùng tẩy rửa thủ công và tự động cho dụng cụ chịu nhiệt và không bền với nhiệt. Can tối thiểu 5 lít. | HC
7 | Gói thử kiểm tra lò hấp tiệt khuẩn hơi nước | Test | - Gói thử kiểm tra lò hấp tiệt khuẩn hơi nước dạng gói thử đóng sẵn bao gồm tấm Bowie - Dick không chứa chì để kiểm tra chất lượng hút chân không của lò hấp * Coated paper 90-98% * Sulfur 1-2% * Acrylic polymer 0-1% | HC
8 | Hộp chữ nhật cỡ nhỏ, dùng nuôi cấy vi khuẩn vi hiếu khí | Cái | - Hộp chứa môi trường nuôi cấy và kháng sinh đồ helicobacter pylori cỡ nhỏ | HC
9 | Lam kéo máu | Hộp | - Lam kéo máu | HC
10 | Lam kính nhám 7105 | Hộp/72 cái | - Lam kính chữ nhật mờ 1 đầu, để ghi chú, dày 1-1,2mm. | HC
11 | Lamelle 22x22 | Cái | - Lamen kính kích thước 22 x 22mm - Độ dày: ≥ 0,13 mm - Vật liệu: thủy tinh Borosilicate | HC
12 | Nước Sinh học phân tử - Rnase/Dnase free | ml | - Nước tiệt trùng dùng cho sinh học phân tử. - Đảm bảo không nhiễm DNase, RNase và Protease. | HC
13 | Ống Eppendorf chống dính | Ống | - Màu trắng trong, 1,7ml - 2,0ml, tiệt trùng. - Sử dụng được ở nhiệt độ -95°C đến 121°C - Chịu được lực ly tâm tối thiểu 20.000 RCF. | HC
14 | Pipet pasteur thủy tinh | Cái | - Ống hút nhỏ giọt bằng thủy tinh + bóp silicon. - Chiều dài 230mm | HC
15 | Skim milk | Chai 500g | - Môi trường bột dùng pha môi lưu chủng vi khuẩn | HC
16 | Test kiểm soát tiệt trùng vi sinh 3h bằng hơi nước | Ống | - Ống tích hợp dạng hình trụ chứa bào tử sinh học đã bất hoạt Geobacillus Stearothermophilus. Nhiệt độ ủ: 56°C+2°C. - Thời gian đọc kết quả 3 giờ | HC
17 | Bộ dây đo huyết áp động mạch xâm lấn 2 đường | Bộ | - Bộ theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn 2 đường có cảm biến. - Bộ gồm: 2 đoạn dây dài từ 150cm, vật liệu PVC không DEHP và không latex. Khóa 4 ngã nguyên liệu polycarbonate. Dây truyền dịch dài 130cm±3cm, nguyên liệu PVC không DEHP, 2 dây nối mỗi dây dài từ 50cm, buồng nhỏ giọt PVC mềm 80mm, có màng lọc 15micron, đầu nhọn 1 chiều, co nối. | VTTH
18 | Đầu dò cắt amidan và nạo VA dùng một lần | Cái | - Đầu Evac mổ amiđan và nạo VA. Đầu thẳng, có thể uốn cong, chiều dài làm việc là 6 inches (chưa kể phần tay cầm). - Cấu tạo có 3 điện cực kèm theo một kênh dẫn nước và một bộ phận hút. - Có 4 công năng: cắt, cầm máu, tưới nước và hút | VTTH
19 | Nút cao su | Cái | - Chất liệu cao su bền, chịu nhiệt 100 độ - Đường kính ngoài 3cm, đường kính trong 2cm. | VTTH
20 | Nút nhôm | Cái | - Chất liệu cao su bền, chịu nhiệt 100 độ, đường kính 32mm. - Không thôi ra chất khác, không rỉ sét. | VTTH
21 | Ống thông chẩn đoán mạch vành, các loại MP, IM, Pigtail, JL, JR dài 100/125cm, cỡ 4F, 5F | Cái | - Ống thông chẩn đoán mạch vành. - Chất liệu Nylon Pebax. - Có đường viền bện thân bằng chất liệu thép không gỉ. - Có các loại MP, IM, Pigtail, JL, JR. Cỡ 4F, 5F dài 100cm/125cm. - Dùng được với guide wire 0,035/0,038 inch. - Chịu áp lực dòng chảy cao 1.200 psi/ 81,6 bar | VTTH
22 | Vật liệu cầm máu tự tiêu bằng cellulose oxy hóa tái tổ hợp 10cm x 20cm | Miếng | - Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp - Kích thước 10cm x 20cm. - Có tính kháng khuẩn, độ pH thấp (2,4) giúp co mạch tại chỗ, đẩy nhanh quá trình hình thành nút tiểu cầu, lưới mềm, dễ thao tác, bám tốt vào bề mặt không bằng phẳng, tự tiêu sau 7 - 14 ngày | VTTH
23 | Màng lọc dùng 1000 lần, hình chữ nhật | Cái | - Màng lọc dùng 1000 lần tiệt khuẩn - Hình chữ nhật, kích thước: 95x215mm | VTTH
24 | Màng lọc dùng 1000 lần, hình tròn | Cái | - Màng lọc dùng 1000 lần tiệt khuẩn - Hình tròn, đường kính 190mm | VTTH
25 | Giấy lau kính hiển vi | Tập | - Giấy lau kính hiển vi. - Tập tối thiểu 100 tờ | YC