DANH MỤC CHI TIẾT

GÓI THẦU BẢO TRÌ CAMERA TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2023-2024

| STT | Danh mục hàng hóa và dịch vụ | ĐVT | SL |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dịch vụ bảo trì hệ thống camera quan sát | Lần | 6 |
|  | Chi phí dịch vụ bảo trì hệ thống camera quan sát: I.1 Danh mục camera quan sát của bệnh viện STT; NỘI DUNG; SL CAMERA. TÀI VỤ - KHOA KHÁM BỆNH; 13. KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC; 17. KHOA HỒI SỨC NHIỄM; 11. TẦNG 1 KHOA KHÁM BỆNH; 8. PHÒNG KHÁM SỨC KHỎE TRẺ EM; 7. PHÒNG KHÁM CHẤT LƯỢNG CAO; 16. KHOA NỘI 1; 5. KHOA NIỆU; 6. KHOA NỘI 3; 8. KHOA HÔ HẤP 1; 15. KHOA TIÊU HÓA; 11. KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN; 11. KHOA HÔ HẤP 2; 4. KHOA NỘI TỔNG HỢP; 10. KHOA NỘI TIẾT; 4. KHOA NGOẠI THẦN KINH; 4. KHOA THẦN KINH; 6. KHOA BỎNG; 7. KHOA SƠ SINH; 16. KHOA HỒI SỨC SƠ SINH; 10. KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA; 5. KHOA NỘI 2; 6. KHOA ĐIỀU TRỊ TRONG NGÀY; 8. KHOA TIM MẠCH; 11. PHÃU THUẬT TRONG NGÀY; 10. KHOA UNG BƯỚU HUYẾT HỌC + GHÉP TỤY; 9. KHOA NGOẠI TỔNG HỢP; 12. KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH (X-QUANG); 15. KHOA TÂM LÝ - TẦNG 5 KHOA KHÁM BỆNH; 13. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ; 8. PHẪU THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC; 13. KHOA VI SINH; 3. KHOA HUYẾT HỌC; 13. KHOA HÓA SINH; 2. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN; 4. PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP; 3. PHÒNG HỌP CHỈ ĐẠO TUYẾN; 8. NHÀ RÁC CƠ XƯỞNG; 4. KHOA CẤP CỨU; 1. HỘI TRƯỜNG B; 6. KHO OXY; 4. TÂNG 1-2 KHOA KHÁM BỆNH; 16. TẦNG 2-3 KHOA KHÁM BỆNH; 16. TẦNG 4-5 KHOA KHÁM BỆNH; 15. KHỐI NỘI; 15. VĂN THƯ TỔ CHỨC CÁN BỘ; 2. PHÒNG GIÁM ĐỐC; 2. PHÒNG LỌC THẬN - LẦU 2 KHOA KHÁM BỆNH; 8. PHÒNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ; 11. CỔNG LÝ TỰ TRỌNG; 6. KHOA HÔ HẤP 2; 4. KHO QUẢN TRỊ; 4. TẦNG TRỆT KHOA KHÁM BỆNH; 11. BỒN RỬA TAY PHÒNG MỔ TRONG NGÀY; 3. BỒN RỬA TAY PHẪU THUẬT GÂY MÊ HỒI SỨC; 6. PHÒNG TIẾP DÂN; 1. KHOA GAN - MẬT - TUỴ; 13. KHOA DƯỢC; 24. HỘI TRƯỜNG LẦU 6 KHOA KHÁM BỆNH; 4. HỘI TRƯỜNG A; 6. PHÒNG MÁY HUYẾT HỌC; 2. PHÒNG MỔ LỚN - PHÒNG MỔ TRONG NGÀY; 26. HÀNH LANG LẦU 6 KHOA KHÁM BỆNH; 6. SÀNG LỌC COVID; 8. TẦNG TRỆT KHOA KHÁM BỆNH; 5. TÀI VỤ-CÔNG TÁC XÃ HỘI; 7. THANG MÁY KHOA KHÁM BỆNH; 6. HỘI TRƯỜNG LẦU 6 KHOA KHÁM BỆNH; 6. NHÀ XE MỚI; 8. KHOA NHIỄM; 8. VẬT LÝ TRỊ LIỆU - TẦNG 3 KHOA KHÁM BỆNH; 11. PHÒNG HỌP BAN GIÁM ĐÓC; 7. TỔNG CỘNG; 614. I.2 Nội dung công việc (4 tháng/ 1 lần) - Kiểm tra, vệ sinh hệ thống camera quan sát và các đầu ghi hình, đảm bảo hệ thống camera và đầu ghi hoạt động tốt sau khi bảo trì. - Kiểm tra, vệ sinh đầu ghi hình và cập nhật thời gian lưu trữ, đảm bảo đầu ghi hoạt động tốt sau khi bảo trì. - Kiểm tra, vệ sinh cáp tín hiệu, jack cắm, cáp nguồn, đảm bảo tín hiệu camera hoạt động tốt sau khi bảo trì. - Kiểm tra và đo điện áp nguồn cấp cho camera, đảm bảo hệ thống nguồn cấp cho camera hoạt động tốt sau khi bảo trì. - Vệ sinh ống kính camera bằng dung dịch chuyên dụng, đảm bảo hệ thống camera luôn sạch sẽ đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt sau khi bảo trì. - Kiểm tra chất lượng hình ảnh của camera, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động tốt và liên tục. - Sửa chữa camera ngay khi có sự cố, đảm bảo hệ thống camera hoạt động tốt sau khi bảo trì. * Lưu ý: - Sau mỗi đợt bảo trì nhà thầu phải có biên bản kiểm tra đánh giá và kết luận tình trạng hoạt động cho từng thiết bị và đề xuất thay thế thiết bị khi cần thiết, để đảm bảo hệ thống camera quan sát luôn hoạt động tốt và ổn định. - Sau khi bảo trì nếu có đánh giá có hư hỏng thiết bị, đơn vị bảo trì sẽ kiểm tra và sữa chữa như sau: + Trường hợp hư hỏng sửa chữa không cần thay thế thiết bị sẽ không tính phí sửa chữa. (Trong trường hợp đột xuất sẽ có mặt trong vòng 4 giờ làm việc) + Trường hợp hư hỏng không thể sửa chữa được đơn vị bảo trì sẽ báo giá thay thế thiết bị mới. Chi phí Bệnh viện sẽ trả cho từng thiết bị thay thế căn cứ theo Bảng danh mục vật tư thay thế dự trù cho hệ thống Camera quan sát tại Bệnh viện (và không quá số lượng dự trù). |  |  |
| II | Chi phí vật tư, thiết bị thay thế | Gói | 2 |
| 1 | Camera IP dạng thân 2 MP ghi âm Model: DS-2CD2023G2-IU Hãng sản xuất: Hikvision - Cảm biến hình ảnh: 1/2.8inch Progressive scan CMOS. - Độ phân giải: ≥ 2 Megapixel. - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/ MJPEG hoặc cao hơn. - Tốc độ ghi hình: ≥ 30FPS ở độ phân giải 1920 x 1080 - Ống kính cố định: ≥ 4 mm -U: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz - Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR - Tầm quan sát hồng ngoại: Up to 40M. - Có chức năng giảm nhiễu số - Có chức năng chống ngược sáng - Nguồn điện: 12VDC & PoE - Chống nước chuẩn ≥ IP67 hoặc tương đương | Cái | 20 |
| 2 | Camera IP dạng thân 2 MP không ghi âm Model: DS-2CD2T23G2-2I Hãng sản xuất: Hikvision - Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch Progressive scan CMOS. - Độ phân giải: ≥ 2.0 Megapixel. - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/ MJPEG hoặc cao hơn - Tốc độ ghi hình: ≥ 30FPS ở độ phân giải 1920 x 1080 - Ống kính cố định : ≥ 4 mm - Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR - Tầm quan sát hồng ngoại: ≥ 60M. - Có chức năng giảm nhiễu số - Có chức năng chống ngược sáng - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ≥ 256GB. - Nguồn điện: 12VDC & PoE. - Chống nước chuẩn ≥ IP67 hoặc tương đương | Cái | 10 |
| 3 | Camera bán cầu 2 MP ghi âm thanh Model: DS-2CD1123G0-IUF Hãng sản xuất: Hikvision - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" Progressive Scan CMOS. - Độ phân giải: ≥ 2.0 Megapixel. - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/ MJPEG hoặc cao hơn - Tốc độ ghi hình: ≥ 30FPS ở độ phân giải 1920 x 1080 - Ống kính cố định: ≥ 2.8mm - Độ nhạy sáng: + Chế độ màu (Color): ≥ 0.01 Lux - Tầm quan sát hồng ngoại: ≥ 30M - Hỗ trợ Nghe âm thanh - Có chức năng giảm nhiễu số - Có chức năng chống ngược sáng - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ≥ 128GB. - Nguồn điện: 12VDC & PoE. - Chống nước chuẩn ≥ IP67 hoặc tương đương, chống va đập ≥ IK10 | Cái | 10 |
| 4 | Camera IP dạng bán cầu 2 MP không ghi âm Model: DS-2CD1123G0E-I(L) (2.8) Hãng sản xuất: Hikvision Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON),0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON). - Độ phân giải: ≥ 2.0 Megapixel. - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/ MJPEG hoặc cao hơn. - Tốc độ ghi hình: ≥ 20FPS ở độ phân giải 1920 x 1080 - Ống kính cố định: ≥ 2.8 mm - Độ nhạy sáng: + Chế độ màu (Color): ≥ 0.01 Lux - Tầm quan sát hồng ngoại: ≥ 30 mét. - Có chức năng chống ngược sáng kỹ thuật số. - Có chức năng giảm nhiễu số - Có thể giám sát qua điện thoại di động - Phần mềm giám sát và tên miền miễn phí … - Có chức năng cấp nguồn qua mạng PoE (Power over Ethernet). - Nguồn điện: 12VDC. - Chống nước chuẩn ≥ IP67 hoặc tương đương, chống va đập ≥ IK10 | Cái | 10 |
| 5 | Ổ cứng lưu dữ liệu 4TB Model: ST4000VX016 (4TB) Hãng sản xuất: Seagate - Chuẩn Sata 6GB/s - Tốc độ xử lý ≥ 190MB/s - Hỗ trợ lưu trữ ≥ 64 camera - Thời gian bảo hành ≥ 01 năm | Cái | 6 |
| 6 | Ổ cứng lưu dữ liệu 6TB Model: ST6000VX001 (6TB ) Hãng sản xuất: Seagate Chuẩn Sata 6GB/s - Tốc độ xử lý ≥ 195MB/s - Hỗ trợ lưu trữ ≥ 64 camera | Cái | 4 |
| 7 | Ổ cứng lưu dữ liệu 8TB chuyên dụng Model: ST8000VE001_8TB AI Hãng sản xuất: Seagate Chuẩn Sata 6GB/s - Tốc độ xử lý ≥ 210MB/s - Hỗ trợ lưu trữ đến ≥ 64 camera - Thời gian bảo hành ≥ 01 năm | Cái | 4 |
| 8 | Đầu ghi hình camera IP 8 kênh hỗ trợ 1 ổ cứng Model: DS-7608NI-K1 (C) Hãng sản xuất: Hikvision - Độ phân giải ghi hình tối đa: ≥ 8 Megapixels. - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/ MPEG4 hoặc cao hơn. - Cổng kết nối: 1 cổng RJ45 hoặc tương đương, tối đa 10/100 Mbps. - Hỗ trợ kết nối 8 kênh camera IP với băng thông đầu vào 80Mbps, băng thông đầu ra 80 Mbps. - Hỗ trợ audio vào/ra: 1/1. - Kết nối 2 cổng USB 2.0 trở lên. - Hỗ trợ 1 ổ HDD với dung lượng ≥ 8TB. - Phần mềm giám sát và tên miền miễn phí. - Nguồn điện: 12VDC. | Cái | 4 |
| 9 | Đầu ghi hình camera IP 16 kênh hỗ trợ 1 ổ cứng Model: DS-7616NI-K1 (C) Hãng sản xuất: Hikvision - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7 inch Progressive scan CMOS. - Độ phân giải ghi hình tối đa: ≥ 8 Megapixels. - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/ MPEG4 hoặc cao hơn. - Cổng kết nối: 1 cổng RJ45 hoặc tương đương, tối đa 1000 Mbps. - Hỗ trợ kết nối 16 kênh camera IP với băng thông đầu vào 160Mbps, băng thông đầu ra 80 Mbps. - Hỗ trợ audio vào/ra: 1/1. - Kết nối 2 cổng USB 2.0 trở lên. - Hỗ trợ 1 ổ HDD với dung lượng ≥ 8TB. - Phần mềm giám sát và tên miền miễn phí. - Nguồn điện: 12VDC. | Cái | 2 |
| 10 | Đầu ghi hình 16 kênh hỗ trợ 4 ổ cứng độ phân giải 4K Model: DS-7716NI-I4(B) Hãng sản xuất: Hikvision - Hỗ trợ camera độ phân giải ≥ 12MB - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/MPEG4 hoặc cao hơn. - Hỗ trợ 16 kênh. - Hỗ trợ 1 cổng mạng 10 M/ 100 M/ 1000 Mbps. - 1 kênh ngõ ra Audio. - Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA, mỗi ổ cứng dung lượng ≥ 10TB. - Điều khiển đầu ghi và camera bằng Remote, chuột, bàn phím. - Nguồn điện: 100 ~ 240VAC | Cái | 2 |
| 11 | Đầu ghi hình 32 kênh hỗ trợ 4 ổ cứng độ phân giải 4K Model: DS-7732NI-I4(B) Hãng sản xuất: Hikvision - Hỗ trợ camera độ phân giải ≥ 12MB - Chuẩn nén hình ảnh: H.265/MPEG4 hoặc cao hơn. - Hỗ trợ 32 kênh. - Hỗ trợ 1 cổng mạng 10 M/ 100 M/ 1000 Mbps - 1 kênh ngõ ra Audio. - Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA, mỗi ổ cứng dung lượng ≥ 10TB. - Điều khiển đầu ghi và camera bằng Remote, chuột, bàn phím. - Nguồn điện: 100 ~ 240VAC | Cái | 2 |
| 12 | Nguồn PoE Model: DS-3E1105P-EI Hãng sản xuất: Tenda - 5 Cổng 10/100Mbps với 4 cổng PoE. - Chuẩn IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. - Tổng nguồn cung cấp 65W. - Vỏ sắt. | Cái | 20 |
| 13 | Nguồn 12V-2A Model: A-004A Hãng sản xuất: Vantech - Điện áp đầu vào 220VAC - Điện áp đầu ra 12VDC | Cái | 60 |
| 14 | Cáp tín hiệu Model: CAT 5 Hãng sản xuất: Commscope - Kích thước lõi đồng ≥ 0.5 mm - Chất liệu đồng nguyên chất - Độ dài thùng cáp 305m - Lớp vỏ bọc bằng nhựa | Mét | 600 |
| 15 | Cáp nguồn 2x1.5 mm Hãng sản xuất: Cadivi - Loại: dây điện đôi, ruột đông, vỏ bọc nhựa PVC - Mặt cắt danh nghĩa: 2 x 1.5 mm | Mét | 600 |
| 16 | Micro ghi âm thanh Model: VT-106M Hãng sản xuất: Vantech Micro thu âm thanh dùng cho các loại đầu ghi hoặc Camera IP – Thu âm thanh trên phạm vi từ ≤ 15m² đến ≥ 100m² – Kết nối ngõ tín hiệu AV – Sử dụng nguồn 12V- 500mA. | Cái | 10 |

Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "cao hơn" so với các yêu cầu tối thiểu.

BẢNG GIÁ CHÀO HÀNG

| STT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Số lần bảo trì | Thành tiền | Mô tả thông số kỹ thuật và thời gian bảo hành |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | BẢO TRÌ CAMERA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Camera | cái | 614 |  | 06 |  |  |  |
| II | VẬT TƯ THIẾT BỊ THAY THẾ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Camera IP dạng thân 2 MP ghi âm | Cái | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Camera IP dạng thân 2 MP không ghi âm | Cái | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Camera bán cầu 2 MP ghi âm thanh | Cái | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Camera IP dạng bán cầu 2 MP không ghi âm | Cái | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ổ cứng lưu dữ liệu 4TB | Cái | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ổ cứng lưu dữ liệu 6TB | Cái | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ổ cứng lưu dữ liệu 8TB chuyên dụng | Cái | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Đầu ghi hình camera IP 8 kênh hỗ trợ 1 ổ cứng | Cái | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Đầu ghi hình camera IP 16 kênh hỗ trợ 1 ổ cứng | Cái | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Đầu ghi hình 16 kênh hỗ trợ 4 ổ cứng độ phân giải 4K | Cái | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Đầu ghi hình 32 kênh hỗ trợ 4 ổ cứng độ phân giải 4K | Cái | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Nguồn PoE Model: DS-3E1105P-EI | Cái | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Nguồn 12V-2A | Cái | 60 |  |  |  |  |  |
| 14 | Cáp tín hiệu | Mét | 600 |  |  |  |  |  |
| 15 | Cáp nguồn 2x1.5 mm | Mét | 600 |  |  |  |  |  |
| 16 | Micro ghi âm thanh | Cái | 10 |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) |  |  |  |  |  |  |  |  |